## Sheet1
FT50-61, 12 turns 0.9mm wire. Lsec = 9.25uH @ 1.5915MHz. FIRST EXPERIMENT!. No CM chokes.
D W Knight. 2007, 2014. Version 1.01 18th Jan 2014.

		esd					Show columns N-Q to see deatails of fitting procedure.					See sheet 2 for C1'm vs frequency
N =	12.00					Li' = N R0 C2 Rv
R0 =	49.96	0.06
C2/pF	10.00	0.20
1/(N R0 C2)	1.67E+08
				f	x	Rv	esd Rv	Li'	y	esd y	fit	weight	w x	w x^2	w y	w x y	y calc	obs-calc	w e	w e^2	Li' calc	Li'
				/MHz	-(2 pi f)^2	Ohms	Ohms	/ uH	1 / Li'			w					e			/ uH	obs-calc
				1.4	-77.377699	1519.0	15.19	9.1067	109809.16	1098.09	1	0.000000829	-0.000064171	0.004965	0.091067	-7.046561679	109939.21	-130.06	-0.000108	0.01	9.0959	0.0108
				1.5	-88.826440	1512.9	15.13	9.0701	110251.90	1102.52	1	0.000000823	-0.000073075	0.006491	0.090701	-8.056680724	109777.64	474.27	0.000390	0.19	9.1093	-0.0392
				1.6	-101.064749	1516.0	15.16	9.0887	110026.46	1100.26	1	0.000000826	-0.000083484	0.008437	0.090887	-9.185495295	109604.92	421.54	0.000348	0.15	9.1237	-0.0350
				1.7	-114.092627	1514.5	15.15	9.0797	110135.43	1101.35	1	0.000000824	-0.000094060	0.010732	0.090797	-10.359302927	109421.06	714.37	0.000589	0.42	9.1390	-0.0593
				1.8	-127.910073	1523.6	15.24	9.1343	109477.62	1094.78	1	0.000000834	-0.000106722	0.013651	0.091343	-11.683672815	109226.05	251.57	0.000210	0.05	9.1553	-0.0210
				1.9	-142.517088	1526.6	15.27	9.1523	109262.48	1092.62	1	0.000000838	-0.000119378	0.017013	0.091523	-13.043551955	109019.90	242.58	0.000203	0.05	9.1726	-0.0204
				2.0	-157.913670	1527.2	15.27	9.1559	109219.56	1092.20	1	0.000000838	-0.000132379	0.020904	0.091559	-14.458369491	108802.61	416.94	0.000350	0.15	9.1910	-0.0351
				2.2	-191.075541	1527.7	15.28	9.1589	109183.81	1091.84	1	0.000000839	-0.000160283	0.030626	0.091589	-17.500354765	108334.60	849.21	0.000712	0.60	9.2307	-0.0718
				2.4	-227.395685	1537.2	15.37	9.2158	108509.05	1085.09	1	0.000000849	-0.000193130	0.043917	0.092158	-20.956380329	107822.02	687.03	0.000584	0.40	9.2745	-0.0587
				2.6	-266.874103	1537.0	15.37	9.2146	108523.17	1085.23	1	0.000000849	-0.000226601	0.060474	0.092146	-24.591440875	107264.86	1258.30	0.001068	1.34	9.3227	-0.1081
				2.8	-309.510794	1564.7	15.65	9.3807	106601.97	1066.02	1	0.000000880	-0.000272361	0.084299	0.093807	-29.034246370	106663.13	-61.16	-0.000054	0.00	9.3753	0.0054
				3.0	-355.305758	1578.2	15.78	9.4616	105690.09	1056.90	1	0.000000895	-0.000318078	0.113015	0.094616	-33.617697188	106016.83	-326.74	-0.000293	0.10	9.4325	0.0292
				3.5	-483.610616	1601.6	16.02	9.6019	104145.92	1041.46	1	0.000000922	-0.000445873	0.215629	0.096019	-46.435867285	104206.07	-60.15	-0.000055	0.00	9.5964	0.0055
				4.0	-631.654682	1634.2	16.34	9.7974	102068.36	1020.68	1	0.000000960	-0.000606314	0.382981	0.097974	-61.885456843	102116.74	-48.38	-0.000046	0.00	9.7927	0.0046
				4.5	-799.437956					99748.82				10.0252
				6.0	-1421.223034	1867.2	18.67	11.1942	89331.68	893.32	1	0.000001253	-0.001780948	2.531124	0.111942	-159.095080951	90973.61	-1641.93	-0.002058	3.38	10.9922	0.2020
				6.5	-1667.963144					87491.38				11.4297
				7.0	-1934.442463					83730.58				11.9431
				7.5	-2220.660990					79691.19				12.5484
				8.0	-2526.618727	2246.0	22.46	13.4652	74265.41	742.65	1	0.000001813	-0.004581066	11.574608	0.134652	-340.214749896	75373.23	-1107.82	-0.002009	2.23	13.2673	0.1979
				8.2	-2654.528800					73568.04				13.5929
				8.5	-2852.315672					70776.69				14.1289
				8.7	-2988.121428					68860.07				14.5222
				9.0	-3197.751826					65901.57				15.1741
				9.2	-3341.453266					63873.52				15.6559
				9.5	-3562.927189					60747.87				16.4615
				9.7	-3714.524312					58608.39				17.0624
				10.0	-3947.841760	3097.0	30.97	18.5671	53858.61	538.59	1	0.000003447	-0.013609730	53.729059	0.185671	-733.001085559	55315.60	-1456.99	-0.005023	7.32	18.0781	0.4891
				10.2	-4107.334568					53064.69				18.8449
				10.7	-4519.884032					47242.40				21.1674
				11.0	-4776.888530					43615.32				22.9277
				11.2	-4952.172704					41141.54				24.3063
				11.5	-5221.020728					37347.31				26.7757
				11.7	-5404.200586					34762.10				28.7670
				11.8	-5496.974867					33452.78				29.8929
				11.9	-5590.538717					32132.32				31.1213
				12.0	-5684.892135	5287.0	52.87	31.6966	31549.10	315.49	1	0.000010047	-0.057114740	324.691134	0.316966	-1801.918793887	30800.72	748.38	0.007519	5.63	32.4668	-0.7702
				12.2	-5875.967676					28104.08				35.5820
				12.5	-6168.502751					23975.55				41.7092
				12.7	-6367.473975					21167.49				47.2423
				12.8	-6468.143940					19746.74				50.6413
				12.9	-6569.603474					18314.84				54.6005
				13.0	-6671.852575	9925.0	99.25	59.5024	16806.06	168.06	1	0.000035405	-0.236218998	1576.018333	0.595024	-3969.909737927	16871.81	-65.75	-0.002328	0.15	59.2705	0.2319
Derived parameters		esd	sums >>>>>>>>>>>>					19	0.000063973	-0.316201392	1969.557393	2.640442	-7311.994526762			0.000000	22.17
D	2.60E-02
a	111031.24	314.23
Li / uH	9.006474	0.0255
b = Ci / pF	14.112936	0.0566
chi^2/(n-2)	1.30
esd of fit	1.14
Rv0	1502.28
					Incremental error analysis
X-over /MHz	14.12					R0	49.90	49.96	50.02	err contribution
					Li	8.995658	9.006474	9.017291	0.010816
					Ci	14.129906	14.112936	14.096007	-0.016950

					C2	9.8	10.0	10.2
					Li	8.826345	9.006474	9.186604	0.180130
					Ci	14.009550	14.112936	13.836212	-0.086669

					Accuracy
					esd Li	0.182245
					esd Ci	0.104909

## Sheet2
Variation of C1'm (nominal capacitance, measured @ 1.5915MHz) with frequency					To see details of fitting calculation show columns M-P

				f	Ci'm	esd C1'm	y	esd y	fit	weight	x	wx	wy	wxy	wx^2	y calc	e	we	we^2		<Ci'mes>
				/MHz	/pF		1/C1'm			w					obs-calc
				1.40	102.5	0.25	0.009756	0.000024	1	1766100625.0	-22.62	-39953260810.1	17230250	-389787910.34	9.04E+11	0.009772	-0.000016	-28596.8	0.463		102.33
				1.50	102.5	0.25	0.009756	0.000024	1	1766100625.0	-11.17	-19733631988.6	17230250	-192523238.91	2.20E+11	0.009773	-0.000017	-29598.7	0.496		102.32
				1.60	102.5	0.25	0.009756	0.000024	1	1766100625.0	1.06	1880453993.0	17230250	18345892.61	2.00E+09	0.009773	-0.000017	-30669.7	0.533		102.32
				1.70	102.5	0.25	0.009756	0.000024	1	1766100625.0	14.09	24888997134.6	17230250	242819484.24	3.51E+11	0.009774	-0.000018	-31809.9	0.573		102.31
				1.80	102.5	0.25	0.009756	0.000024	1	1766100625.0	27.91	49291997436.4	17230250	480897535.97	1.38E+12	0.009775	-0.000019	-33019.1	0.617		102.30
				1.90	102.0	0.25	0.009804	0.000024	1	1731891456.0	42.52	73634980664.8	16979328	721911575.15	3.13E+12	0.009776	0.000028	49192.9	1.397		102.30
				2.00	102.0	0.25	0.009804	0.000024	1	1731891456.0	57.91	100300190981.5	16979328	983335205.7	5.81E+12	0.009776	0.000028	47871.6	1.323		102.29
				2.20	102.5	0.25	0.009756	0.000024	1	1766100625.0	91.08	160848570244.5	17230250	1569254343.85	1.46E+13	0.009778	-0.000022	-38546.9	0.841		102.27
				2.40	102.5	0.25	0.009756	0.000024	1	1766100625.0	127.4	224993599609.2	17230250	2195059508.38	2.87E+13	0.009780	-0.000024	-41725.4	0.986		102.25
				2.60	102.0	0.25	0.009804	0.000024	1	1731891456.0	166.87	289007833222.8	16979328	2833410129.64	4.82E+13	0.009782	0.000022	38520.8	0.857		102.23
				2.80	102.0	0.25	0.009804	0.000024	1	1731891456.0	209.51	362849954099.8	16979328	3557352491.17	7.60E+13	0.009784	0.000020	34861.8	0.702		102.21
				3.00	102.0	0.25	0.009804	0.000024	1	1731891456.0	255.31	442161861708.5	16979328	4334920212.83	1.13E+14	0.009786	0.000018	30931.7	0.552		102.19
				3.50	102.0	0.25	0.009804	0.000024	1	1731891456.0	383.61	664371947681.0	16979328	6513450467.46	2.55E+14	0.009792	0.000012	19920.8	0.229		102.12
				4.00	102.0	0.25	0.009804	0.000024	1	1731891456.0	531.65	920768200726.2	16979328	9027139222.81	4.90E+14	0.009800	0.000004	7215.9	0.030		102.04
				4.50					699.44					0.009808					101.96
				5.00					886.96					0.009817					101.86
				5.50					1094.22					0.009828					101.75
				6.00	102.0	0.25	0.009804	0.000024	1	1731891456.0	1321.22	2288214883633.9	16979328	22433479251.31	3.02E+15	0.009839	-0.000035	-60543.7	2.116		101.64
				6.50					1567.96	0.0	0	0	0.00E+00	0.009851					101.51
				7.00					1834.44	0.0	0	0	0.00E+00	0.009864					101.38
				7.50					2120.66	0.0	0	0	0.00E+00	0.009878					101.23
				8.00	101.0	0.25	0.009901	0.000025	1	1664966416.0	2426.62	4040238684357.0	16484816	40002363211.46	9.80E+15	0.009894	0.000007	12214.0	0.090		101.07
				8.50					2752.32	0.0	0	0	0.00E+00	0.009910					100.91
				9.00					3097.75	0.0	0	0	0.00E+00	0.009927					100.74
				9.50					3462.93	0.0	0	0	0.00E+00	0.009945					100.55
				10.00	100.0	0.25	0.010000	0.000025	1	1600000000.0	3847.84	6156546816697.2	16000000	61565468166.97	2.37E+16	0.009964	0.000036	57474.4	2.065		100.36
				10.50					4252.5	0.0	0	0	0.00E+00	0.009984					100.16
				11.00					4676.89	0.0	0	0	0.00E+00	0.010005					99.95
				11.50					5121.02	0.0	0	0	0.00E+00	0.010027					99.73
				12.00	99.0	0.25	0.010101	0.000026	1	1536953616.0	5584.89	8583720161900.4	15524784	86704244059.6	4.79E+16	0.010050	0.000051	78165.5	3.975		99.50
				12.50					6068.5	0.0	0	0	0.00E+00	0.010074					99.26
				13.00	99.0	0.25	0.010101	0.000026	1	1536953616.0	6571.85	10100632579174.8	15524784	102026591708.84	6.64E+16	0.010099	0.000002	2999.6	0.006		99.02
				13.50					7094.94	0.0	0	0	0.00E+00	0.010125					98.77
				14.00	99.0	0.25	0.010101	0.000026	1	1536953616.0	7637.77	11738897989831.1	15524784	118574727170.01	8.97E+16	0.010152	-0.000051	-78179.6	3.977		98.50
				14.50					8200.34	0.0	0	0	0.00E+00	0.010180					98.23
				15.00	98.0	0.25	0.010204	0.000026	1	1475789056.0	8782.64	12961329840359.4	15059072	132258467758.77	1.14E+17	0.010209	-0.000005	-6679.1	0.030		97.96
			sums >>>>>>>					21	35569452343		59124892650657.7	350564614	595460926247.51	3.55E+17			-4.39E-09	21.859
Derived parameters		esd					Chi^2(/n-2) >>>>>		1.150
Denom	9.14E+27					esd of fit >>>>>>		1.073
a	0.009773	0.000007
C1' /pF	102.318	0.070
b	4.96E-08	2.12E-09
L1 /nH	49.552	2.115

## Sheet3
Stray capacitance of voltage sampling network				C1 = C1' + C1s = C2 [( N R0 / k Ri) + (1/N) -1]
		esd	Deriv dC1/dpar	(der*esd)^2
N =	12
R0 =	49.96	0.06	2.51	0.02
C2 /pF =	10	0.2	11.64	5.42
Ri =	49.80	0.06	-2.52	0.02
k =	0.959	0.0112	-130.9	2.15
				7.61	<<< sum

C1' =	102.318	1.026
C1 pred =	116.366	2.759
C1s =	14.047	2.943